**附件：本部锅炉房烟囱和部分热水管道维修更换项目商务及技术要求**

**一、资质要求**

1.投标单位应提供法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照。

2.资质等级:建筑工程施工资质。

**二、项目内容**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 旧烟囱拆除 | 1 | 工日 |
| 2 | 更换烟囱 φ82cm 高4.5m | 4.5 | 米 |
| 3 | φ0.76无缝钢管 | 14 | 米 |
| 4 | φ0.76弯头 | 3 | 个 |
| 5 | φ0.76法兰盘 | 1 | 个 |
| 6 | 管道焊接 | 6 | 工日 |
| 7 | φ0.76无缝钢管保温及刷油漆 | 14 | 米 |
| 8 | 25T吊车 | 1 | 台班 |

施工工期：3天

质保期：1年

**三、付款方式**

 无预付款，本工程结算审计完成后一个月付90% ，余10%作为质保金，此保证金在本项目竣工1年后无质量问题付清（整体工程竣工验收合格之日起12个月），且上述返还之质保金不计取任何利息。

**四、其他要求**

1.安全文明生产的承诺书。

2.根据荆州市中医医院需求确定施工时间。

**五、法定代表人授权书**

：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（填 项 目 名 称）竞争性选择采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人签字：

签发日期： 年 月 日

附：代理人（签字）：

职务： 性别：

身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人和被授权人《第二代居民身份证》复印件 |

年 月 日

## **六、报 价 表**

**项目名称：**

**项目编号：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |  |
| 合计：总报价（小写）： | | | |  | | |
| 大写： | | | |  | | |

注: 1)请供应商一次报出不得更改的价格。

2)本表中报价单位为人民币，单位为元，精确到个位数。

供应商名称： （签章）

报价时间： 2021 年 月 日

**七、营业执照副本复印件**