**附件：项目商务及技术要求**

**一、供应商资格条件**

经营企业资质：具备企业法人营业执照

**二、服务要求：**

名称：环氧乙烷灭菌器维保1台

1、维修保养明细：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 零配件名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 空气过滤器细滤芯 | 0.1u | 1 |
| 2 | 空气过滤器粗滤芯 | 0.3u | 1 |
| 3 | 空气过滤器O型环 |  | 2 |
| 4 | EO锅细菌过滤器 |  | 1 |
| 5 | 真空电磁阀阀芯 | 24v | 1 |
| 6 | 穿刺电磁阀阀芯 | 24v | 1 |
| 7 | 舱门电磁阀阀芯 | 24v | 1 |
| 8 | 单项阀 |  | 1 |
| 9 | 气瓶防护垫 | 5xl | 1 |
| 10 | 液路胶管 |  | 1 |

2、维修保养配件均为原厂配件

3、更换保养配件免费质保期：12个月

4、1年内2次常规巡检

**三、法定代表人授权书**

 ：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（填 项 目 名 称）竞争性选择采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人签字：

签发日期： 年 月 日

附：代理人（签字）：

职务： 性别：

身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人和被授权人《第二代居民身份证》复印件 |

 年 月 日

## **四、报 价 表**

**项目名称：**

**项目编号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 报价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |
| 合计：总报价（小写）： |  |
| 大写： |  |

注: 1)请供应商一次报出不得更改的价格。

 2)本表中报价单位为人民币，单位为元，精确到个位数。

供应商名称： （签章）

报价时间： 2022 年 月 日

**五、营业执照副本复印件**

**六、其他**