**附件：项目商务及技术要求**

**一、供应商资格条件**

 施工方必须具备资质：工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或者是三证合一；特种设备安装改造维修许可证。

1. **服务要求：**

（一）项目内容

制剂中心燃气蒸汽锅炉（二台）

（二）维保明细

1、清洗锅炉本体及检测、维护；

2、检查燃烧器的喷头组合及点火系统：

3、清洗燃烧器电磁阀及火焰检测部件：

4、检查燃烧机风机风门系统：

5、调整燃烧机火焰，达到最佳燃烧效果：

6、检查锅炉仪表及现场测量传感器、压力控制器：

7、电器电源的绝缘检查：

8、控制系统的检查及维护；

9、仪表阀门等设备的检修及检测：

10、检测锅炉燃烧机的正常报警功能：

11、锅炉年检及培训

12、压力表及安全阀在荆州质监局进行报检和校验，取得荆州质监局出具的压力表及安全阀合格证明

13、水泵的清洗及检测；

14、检测报警器的正常报警功能；

15、水处理设备清洗及维护；

16、管道的维修

17、取得荆州质监局颁发合格的蒸汽锅炉年检报告。

（三）服务提供方式

 要求全年365天每天24小时提供专业维修保养服务，保证锅炉正常安全运行，故障通知后30分钟内维修人员赶到现场，处理故障，短期内恢复锅炉运行。保证当年度质量技术监督部门年检合格。

（四）资源配置要求

 1、为保证锅炉设备维保工作的正常开展，维保公司储备锅炉相关所需原辅料、零配件材料用品等。

 2、维保公司配置的仪器设备、零配件材料用品须符合国家相关标准（原则上要求应原厂配件）。

（五）服务质量要求

 1、现场维保期间，维保公司安排到荆州市中医医院的维保技术人员须持证上岗，遵照国家相关法规、 医院规章制度和工作时间。

 2、现场维保结束后当日，维保公司须认真做好锅炉维护保养作业记录、填写《锅炉维护保养作业记录》。

**三、法定代表人授权书**

 ：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（填 项 目 名 称）竞争性选择采购活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人签字：

签发日期： 年 月 日

附：代理人（签字）：

职务： 性别：

身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人和被授权人《第二代居民身份证》复印件 |

 年 月 日

## **四、报 价 表**

**项目名称：**

**项目编号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 报价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... | ... | ... |  |
| 合计：总报价（小写）： |  |
| 大写： |  |

注: 1)请供应商一次报出不得更改的价格。

 2)本表中报价单位为人民币，单位为元，精确到个位数。

供应商名称： （签章）

报价时间： 2022 年 月 日

**五、营业执照副本复印件**

**六、其他**